## Sytuacje
Załącznik nr 1a - Tabela do obliczeń fotometrycznych
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moce opraw i ilość deklarowanych opraw dla danego producenta - należy wpisać do kolumny oznaczonej na kolor żółty. "Suma mocy" proszę podać w jednostce [kW].
Sytuacja nr | Miejscowość | Ulica | średnia szerokość drogi [m] | średnia szerokość chodnika [m] | klasa oświetlenia | średnia wysokość zawieszenia oprawy [m] | wysięgnik projektowany, nd linią [m] | moduł [m] | nawis [m] | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc z obliczeń producent nr 1 [W] | Deklarowana ilość opraw producent nr 1 [szt.] | Moc z obliczeń producent nr 2 [W]2 | Deklarowana ilość opraw producent nr 2 [szt.] | Deklarowana ilość opraw suma sprawdzenie [szt.] | Suma mocy [kW]
[11 empty] | a | b | c | d | b+d | ((a*b)+(c*d))/1000
1 | Biedrzykowice | Biedrzykowice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 17 | [5 empty] | 0
2 | Bronocice | Bronocice | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 15 | [5 empty] | 0
3 | Bronocice | Bronocice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 2 | [5 empty] | 0
4 | Bronów | Bronów | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 13 | [5 empty] | 0
5 | Bronów | Bronów | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1 | 3 | [5 empty] | 0
6 | Chmielów | Chmielów | 6 | 1.5 | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 18 | [5 empty] | 0
7 | Chmielów | Chmielów | 5 | 1.5 | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | 0 | 14 | [5 empty] | 0
8 | Dębiany | Dębiany | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 17 | [5 empty] | 0
9 | Dębiany | Dębiany | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 10 | [5 empty] | 0
10 | Dębowiec | Dębowiec | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1 | 10 | [5 empty] | 0
11 | Działoszyce | Adrianowicza | 6 | 1.5 | ME4b | 9 | 1.5 | 45 | 0.5 | 5 | [5 empty] | 0
12 | Działoszyce | Chałupki | 5 | 1.5 | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | 0 | 4 | [5 empty] | 0
13 | Działoszyce | Działoszyce | 7 | 1.5 | ME3c | 9.5 | 1.5 | 45 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 0
14 | Działoszyce | Działoszyce | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | -2.5 | 4 | [5 empty] | 0
15 | Działoszyce | Garbarska | 5 | 1.5 | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | 0.5 | 3 | [5 empty] | 0
16a | Działoszyce | Kościuszki | 7 | 1.5 | ME4b | 9.5 | 1.5 | 45 | -2.5 | 3 | [5 empty] | 0
16b | Działoszyce | Kościuszki | 7 | 1.5 | ME3c | 9.5 | 1.5 | 45 | 0.5 | 13 | [5 empty] | 0
17 | Działoszyce | Krakowska | 5 |  | ME4b | 9 | 1.5 | 45 | 0.5 | 8 | [5 empty] | 0
18 | Działoszyce | Krakowska | 5 | 1.5 | ME4b | 9 | 1.5 | 45 | 0.5 | 15 | [5 empty] | 0
19 | Działoszyce | Młody Orzeł | 5 | 1.5 | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | -1.5 | 7 | [5 empty] | 0
20 | Działoszyce | Ogrodowa | 5 | 1.5 | ME4b | 9 | 1.5 | 45 | 0.5 | 12 | [5 empty] | 0
21 | Działoszyce | Piłsudskiego | 7 | 1.5 | ME3c | 9.5 | 1.5 | 45 | -0.5 | 16 | [5 empty] | 0
22 | Działoszyce | Pińczowska | 6 | 1.5 | ME4b | 9 | 1.5 | 45 | -0.5 | 15 | [5 empty] | 0
23 | Działoszyce | Plac Partyzantów | 7 | 1.5 | ME3c | 9.5 | 1.5 | 45 | 0.5 | 9 | [5 empty] | 0
24 | Działoszyce | Pocztowa | 5 | 1.5 | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | 0.5 | 4 | [5 empty] | 0
25 | Działoszyce | Skalbmierska | 7 | 1.5 | ME3c | 9.5 | 1.5 | 45 | 0.5 | 3 | [5 empty] | 0
26a | Działoszyce | Skalbmierska | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | -1 | 5 | [5 empty] | 0
26b | Działoszyce | Skalbmierska | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | -2.5 | 5 | [5 empty] | 0
27 | Działoszyce | Stawisko | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | 0.5 | 2 | [5 empty] | 0
28 | Działoszyce | Szkolna | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | 0.5 | 2 | [5 empty] | 0
29 | Działoszyce | Zakościelna | 5 | 1.5 | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | 0.5 | 8 | [5 empty] | 0
30 | Dziekanowice | Dziekanowice | 7 | 1.5 | ME4b | 9.5 | 1.5 | 45 | -1.5 | 11 | [5 empty] | 0
31 | Dziekanowice | Dziekanowice | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | -1.5 | 23 | [5 empty] | 0
32 | Dziekanowice | Dziekanowice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | 0 | 24 | [5 empty] | 0
33 | Dzierążnia | Dzierążnia | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 53 | [5 empty] | 0
34 | Dzierążnia | Dzierążnia | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 61 | [5 empty] | 0
35 | Dziewięczyce | Dziewięczyce | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 2 | [5 empty] | 0
36 | Dziewięczyce | Dziewięczyce | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 7 | [5 empty] | 0
37 | Gaik | Gaik | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 22 | [5 empty] | 0
38 | Iżykowice | Iżykowice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 19 | [5 empty] | 0
39 | Jakubowice | Chałupki | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 5 | [5 empty] | 0
40 | Jakubowice | Jakubowice | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 39 | [5 empty] | 0
41 | Jakubowice | Jakubowice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 17 | [5 empty] | 0
42 | Januszowice | Januszowice | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 1 | [5 empty] | 0
43 | Januszowice | Januszowice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 6 | [5 empty] | 0
44 | Jastrzębniki | Jastrzębniki | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 18 | [5 empty] | 0
45 | Ksawerów | Ksawerów | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 21 | [5 empty] | 0
46 | Kujawki | Kujawki | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 21 | [5 empty] | 0
47 | Kujawki | Kujawki | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | 0.5 | 3 | [5 empty] | 0
48 | Kwaszyn | Kwaszyn | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 11 | [5 empty] | 0
49 | Kwaszyn | Kwaszyn | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 18 | [5 empty] | 0
50 | Lipówka | Lipówka | 7 |  | ME4b | 9.5 | 1.5 | 48 | -1.5 | 18 | [5 empty] | 0
51 | Lipówka | Lipówka | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 2 | [5 empty] | 0
52 | Lipówka | Lipówka | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 13 | [5 empty] | 0
53 | Marianów | Marianów | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 17 | [5 empty] | 0
54 | Niewiatrowice | Niewiatrowice | 7 |  | ME4b | 9.5 | 1.5 | 48 | -1.5 | 37 | [5 empty] | 0
55 | Niewiatrowice | Niewiatrowice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 1 | [5 empty] | 0
56 | Opatkowice | Opatkowice | 7 |  | ME4b | 9.5 | 1.5 | 48 | -2.5 | 11 | [5 empty] | 0
57 | Opatkowice | Opatkowice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 7 | [5 empty] | 0
58 | Pierocice | Pierocice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1.5 | 38 | [5 empty] | 0
59 | Podrózie | Podrózie | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1 | 24 | [5 empty] | 0
60 | Sancygniów | Sancygniów | 7 |  | ME4b | 9.5 | 1.5 | 48 | -2.5 | 15 | [5 empty] | 0
61 | Sancygniów | Sancygniów | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 21 | [5 empty] | 0
62 | Sancygniów | Sancygniów | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1 | 14 | [5 empty] | 0
63 | Stępocice | Stępocice | 6 | 1.5 | ME5 | 9 | 1.5 | 45 | 0 | 11 | [5 empty] | 0
64 | Stępocice | Stępocice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1 | 8 | [5 empty] | 0
65 | Sudół | Sudół | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 20 | [5 empty] | 0
66 | Sudół | Sudół | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 28 | [5 empty] | 0
67 | Sypów | Sypów | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 4 | [5 empty] | 0
68 | Sypów | Sypów | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1 | 20 | [5 empty] | 0
69 | Szczotkowice | Szczotkowice | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 9 | [5 empty] | 0
70 | Szczotkowice | Szczotkowice | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 5 | [5 empty] | 0
71 | Szyszczyce | Szyszczyce | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 3 | [5 empty] | 0
72 | Szyszczyce | Szyszczyce | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1.5 | 29 | [5 empty] | 0
73 | Świerczyna | Świerczyna | 7 |  | ME4b | 9.5 | 1.5 | 48 | -2.5 | 4 | [5 empty] | 0
74 | Świerczyna | Świerczyna | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1.5 | 33 | [5 empty] | 0
75 | Teodorów | Teodorów | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -1.5 | 29 | [5 empty] | 0
76 | Wola Knyszyńska | Wola Knyszyńska | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 29 | [5 empty] | 0
77 | Wolica | Wolica | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 22 | [5 empty] | 0
78 | Wolica | Wolica | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 3 | [5 empty] | 0
79 | Wolica | Wolica | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 1 | [5 empty] | 0
80 | Wymysłów | Wymysłów | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 6 | [5 empty] | 0
81 | Zagaje Dębiańskie | Zagaje Dębiańskie | 6 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -2.5 | 13 | [5 empty] | 0
82 | Zagaje Dębiańskie | Zagaje Dębiańskie | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 3 | [5 empty] | 0
83 | Zagórze | Zagórze | 5 |  | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | -0.5 | 10 | [5 empty] | 0
| SUMA | [8 empty] | 1153 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Suma mocy opraw [kW]: |  | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SIWZ
2) proponowana minimalna moc opraw to 35 W
3) sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych mieścić się w przedziale od 70 kW do 76 kW
4) w obliczeniach fotometrycznych przyjęto instalację opraw oświetleniowych pod kątem od 0 do 5 stopni do powierzchni jezdni
5) oprawy oświetleniowe zastosowane w obliczeniach fotometrycznych spełniają wymagania SIWZ