| Opis pozycji podstawy nakładów | Ilość | Jedn. | Cena | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KANALIZACJA SANITARNA |
| 1.001 | Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 453300000 – 9 CPV 45000000 – 7 CPV 45400000 – 1 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m2 | 16 | m |  |  |
| 1.002 |  | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków wykop wewnątrz budynku z odrzuceniem ziemi na odległość do 3 m bez względu na głęb. i kat. gruntu ( poz. 177) | 7 | m3 |  |  |
| 1.003 |  | Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych | 6 | m3 |  |  |
| 1.004 |  | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi do 300 mm, grubość ściany: 2 i ½ cegły | 1 | otwór |  |  |
| 1.005 |  | Wymiana i wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, wymiana Fi 150 mm | 1 | szt |  |  |
| 1.006 |  | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 160 mm | 9,5 | m |  |  |
| 1.007 |  | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 110 mm | 2 | m |  |  |
| 1.008 |  | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 75 mm | 2 | m |  |  |
| 1.009 |  | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 50 mm | 6 | m |  |  |
| 1.010 |  | Rurociągi z PCW na ścianach, łączone metodą wciskową, Dn 110 mm | 2 | m |  |  |
| 1.011 |  | Rurociągi z PCW na ścianach, łączone metodą wciskową, Dn 50 mm | 4 | m |  |  |
| 1.012 |  | Czyszczarki kanalizacyjne, PCW łączony metodą wciskową Dn 110 mm | 1 | szt |  |  |
| 1.013 |  | Umywalka pojedyńcza z syfonem gruszkowym z baterią umywalką stojącą, z syfonem z tworzywa sztucznego | 2 | kpl |  |  |
| 1.014 |  | Ustęp z płuczką typu kompakt | 2 | kpl |  |  |
| 1.015 |  | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | 1 | kpl |  |  |
| 1.016 |  | Montaż rurociągów, podejście czerpalne pod płuczki ustępowe (montaż w bruzdach) | 3 | miejsce |  |  |
| 1.017 |  | Podejścia odpływowe, na ścianie (uszczelnianie pierścieniem gumowym), podejście odpływowe, Fi 160 mm | 1 | szt |  |  |
| 1.018 |  | Podejścia odpływowe, na ścianie (uszczelnianie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm pod wpusty PCV | 3 | miejsce |  |  |
| 1.019 |  | Podejścia odpływowe, na ścianie (uszczelnianie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 40 mm pod umywalkę | 2 | miejsce |  |  |
| 1.020 |  | Podejścia odpływowe, na ścianie (uszczelnianie pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi 50 mm pod pisuar | 1 | miejsce |  |  |

Przedmiar Robót

| Opis pozycji podstawy nakładów | Ilość | Jedn. | Cena | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.021 |  | Montaż armatury, zawór napowietrzający, średnica 100 mm - analogia | 1 | szt |  |  |
| 2.022 |  | Montaż armatury, zawór napowietrzający, średnica 50 mm - analogia | 3 | szt |  |  |
| Ogółem KANALIZACJA SANITARNA |  |
| 2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA |
| 2.001 | Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45215500 – 2, CPV 45000000 – 7, CPV 45111220 – 6, CPV 453300000 – 9 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023 m2 | 40 | m |  |  |
| 2.002 |  | Trójniki stalowe, Dn 350 mm | 1 | szt |  |  |
| 2.003 |  | Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny, ocynkowany Fi 32 mm | 1 | szt |  |  |
| 2.004 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn. 32 mm | 18 | m |  |  |
| 2.005 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn. 25 mm | 3 | m |  |  |
| 2.006 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn. 15 mm | 5 | m |  |  |
| 2.007 |  | Zawór hydrantowy, Fi 50 mm w szawce hydr., na ścianie | 1 | kpl |  |  |
| 2.008 |  | Urządzenia do podgrzewania wody, przepływowe | 2 | kpl |  |  |
| 2.009 |  | Montaż rurociągów , podejście czerpalne pod płuczki ustępowe (montaż w bruzdach) | 3 | miejsce |  |  |
| 2.010 |  | Podejścia dopływowego, pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, Fi 15 mm | 4 | szt |  |  |
| 2.011 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm | 60 | m |  |  |
| Ogółem INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |
| 3. INSTALACJA C.O |
| 3.001 | Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45331000 – 6 CPV 45000000 – 7 | Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 – 0,10 m2, grubość do 20 mm | 2 | m2 |  |  |
| 3.002 |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach sprawnych, Fi 20 mm | 20 | m |  |  |
| 3.003 |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach sprawnych, Fi 10 -15 mm | 10 | m |  |  |
| 3.004 |  | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach sprawnych, na ścianach budynków, Dn 15 mm | 10 | m |  |  |
| 3.005 |  | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach sprawnych, na ścianach budynków, Dn 20 mm | 20 | m |  |  |
| 3.006 |  | Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, grzejnik żeliwny członowy, stalowy płytowy, konwektor, złącza gwintowane, Dn 15 mm | 9 | kpl |  |  |
| 3.007 |  | Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi 15 mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa | 9 | szt |  |  |

| Opis pozycji podstawy nakładów | Ilość | Jedn. | Cena | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.008 |  | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, S-0, T-0, do 10 elementów | 6 | kpl |  |  |
| 3.009 |  | Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200 mm - drabinkowa | 2 | szt |  |  |
| 3.010 |  | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm c11 | 2 | szt |  |  |
| 3.011 |  | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm c-22 | 5 | szt |  |  |
| 3.012 |  | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych | 40 | m |  |  |
| 3.013 |  | Armatura i montaż urządzeń, zawory przelotowo-obrotowe mosiężne, średnica 20 mm | 2 | szt |  |  |
| 3.014 |  | Próba instalacji centralnego ogrzewania, sprawdzenie instalacji podczas próby palenia z dokonaniem regulacji | 1 | układ |  |  |
| 3.015 |  | Malowanie grzejników i rur, rury stalowe i blaszane o średnicy do 200 mm | 40 | m |  |  |
| Ogółem INSTALACJA C.O. |  |
| 4. WENTYLACJA MECHANICZNA |
| 4.001 | Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45331000 – 6 CPV 45000000 - 7 | Wentylator – VAM aereco – lub o analogicznych właściwościach | 1 | szt |  |  |
| 4.002 |  | Kratki wentylacyjne | 5 | szt |  |  |
| 4.003 |  | Przewody wentylacyjne | 35 | m2 |  |  |
| Ogółem WENTYLACJA MECHANICZNA |  |
| Suma kosztorysu razem: |  |